ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Пряжинского городского поселения от «___» _________ 2017 года № __

Муниципальная программа

«Формирования современной городской среды на территории Пряжинского городского поселения на 2017 год»

в рамках реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

пгт.Пряжа, 2017 год

Паспорт

муниципальной программы

«Формирования современной городской среды на территории Пряжинского городского поселения на 2017 год»

в рамках реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пряжинского городского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | МБУ «Комфорт» |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий Пряжинского городского поселения. 2. Благоустройство общественных территорий Пряжинского городского поселения. |
| Цель муниципальной программы | Повышение комфортности условий проживания населения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы; 2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| Срок реализации муниципальной программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 1205 тыс. рублей, из них: 84,5 тыс. рублей за счет средств муниципального образования; 1095,5 тыс. рублей за счет средств из бюджета Республики Карелия; 25 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования*. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов; 2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов. |

* определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

в Пряжинском городском поселении

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Пряжинского городского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий  разработаны и утверждены Решением Совета Пряжинского городского поселения от 28.05.2010 года № 36 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории Пряжинского городского поселения» (далее – Правила благоустройства), в соответствии с которыми определены в том числе правила уборки территорий (периодичность уборки территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), правила сбора, временного хранения и утилизации отходов, правила содержания объектов благоустройства, правила озеленения.

На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Асфальтобетонное покрытие большинства придомовых территорий имеет высокий физический износ. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан; отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

На территории Пряжинского городского поселения расположено 10 общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) общей площадью 30 000 кв.м.

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий в период с 2014 по 2016 годы

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 1 | 0 | 0 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 0,39 | 0 | 0 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 0 | 2 | 1 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | 0 | 20 | 10 |
|  | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) | тыс. рублей | 0 | 198 | 260 |

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства. Цели и задачи муниципальной программы. Прогноз ожидаемых результатов.

Приоритеты муниципальной политики Пряжинского городского поселения определяются федеральным законодательством, паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории населённых пунктов с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (далее – населённый пункт) путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории населённых пунктов с учетом мероприятий по ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на территории соответствующего населённого пункта, обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии, состав и положение о которой утверждены Распоряжением Администрации Пряжинского городского поселения от 16.03.2017 года   № 15 «Об утверждении Общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда»».

3. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее – общественные территории), предложенных гражданами и организациями.

Целью муниципальной программы является повышение комфортности условий проживания населения.

К задачам муниципальной программы относятся следующие:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах.

В целях настоящей муниципальной программы под населёнными пунктами понимаются населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов;

- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов.

Сроки реализации программы: 2017 год. Этапы реализации не выделяются.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учётом результатов общественного обсуждения, а также иные определённые Администрацией Пряжинского городского поселения мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2017 году, приведен в приложении 3.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год, утвержденным Распоряжением Администрации Пряжинского городского поселения от 16.02.2017 года № 12а «Об утверждении порядка и сроках предоставления заявок по реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда»», приведен в приложении 4.

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в приложении 5 к муниципальной программе (далее – минимальный перечень работ по благоустройству);

- визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству, приведён в приложении 6 к муниципальной программе;

- дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в приложении 7 к муниципальной программе (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству, приведена в приложении 8 к муниципальной программе;

- порядок аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, приведен в приложении 9 к муниципальной программе;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории приведён в приложении 10 к муниципальной программе.

Раздел 3. Характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2017 год.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

- за счет средств бюджета Республики Карелия;

- за счет средств местного бюджета;

- за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.

При этом одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий,

не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Размер безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы составляет не менее 3 процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении 11 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | Проценты | 100 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | Проценты | 100 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие 1.1.1. Благоустройство дворовых территорий | Администрация Пряжинского городского поселения | 2017 | 2017 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) дворовых территорий | 1. Ремонт дворовых проездов. 2. Установка скамеек. 3. Установка урн | 0,78% |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие 2.1.1. Благоустройство общественных территорий | Администрация Пряжинского городского поселения | 2017 | 2017 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) общественных территорий | Благоустройство автомобильной стоянки напротив дома № 18 по улице М.Мелентьевой | 10% |

Приложение 3

к муниципальной программе

Перечень

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, а также иные определённые органом местного самоуправления Пряжинского городского поселения мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2017 году*

- Автомобильная стоянка напротив дома № 18 по улице М.Мелентьевой.

* сведения вносятся с учётом реализации положений Распоряжением Администрации Пряжинского городского поселения от 16.02.2017 года № 12а «Об утверждении порядка и сроках предоставления заявок по реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда»»

Приложение 4

к муниципальной программе

Адресный перечень

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год, утвержденным Распоряжением Администрации Пряжинского городского поселения от 16.02.2017 года № 12а «Об утверждении порядка и сроках предоставления заявок по реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда»»*

- Дворовая территория дома № 18 по улице М.Мелентьевой;

- Дворовая территория дома № 20 по улице М.Мелентьевой.

* сведения вносятся с учётом реализации положений Распоряжением Администрации Пряжинского городского поселения от 16.02.2017 года № 12а «Об утверждении порядка и сроках предоставления заявок по реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда»»

Приложение 5

к муниципальной программе

Минимальный перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых

за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия

- Ремонт дворовых проездов.

- Установка скамеек.

- Установка урн.

Приложение 6

к муниципальной программе

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству

| № п/п | Визуализированное изображение | Наименование, характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Скамья |  |  |
| 1.1 |  |  | Скамья без спинки: длина скамейки - 1,5 м; ширина – 380 мм; высота - 680 мм. |
| 1.2. |  |  | Скамья без спинки: длина скамейки - 2,0 м; ширина - 385 мм; высота - 660 мм. |
| 1.3. |  |  | Скамья со спинкой: длина скамейки - 2,085 м; ширина - 770 мм; высота - 975 мм. |
|  | Урна |  |  |
| 2.1. |  |  | Урна металлическая «Деревянный декор»: высота - 665мм; ширина - 420 мм; объем: 10 л |
| 2.2. |  |  | Урна для мусора: высота - 540 м; ширина – 400 мм; объем: 20 л. |
| 2.3. |  |  | Урна уличная: высота - 570 мм; ширина - 480 мм; объем: 40 л. |

Приложение 7

к муниципальной программе

Дополнительный перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий,

софинансируемых за счет средств субсидии

из бюджета Республики Карелия

- Обустройство пешеходных дорожек.

- Установка бордюрных камней.

- Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки).

- Установка газонных ограждений.

- Обрезка деревьев и кустов.

- Отсыпка дворовой территории (выравнивание).

- Устройство ливневой канализации.

Приложение 8

к муниципальной программе

Нормативная стоимость (единичные расценки)

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР-01-01-049-02 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2: прим. корыто Козп=15,96 Кмат=3,53 Кэм=7,52 (551) НР= 100%*0,85( НР= 2791 руб.) СП= 50%*0,85*0,8( СП= 1116 руб.) Объем: 163.5 * 0.2 | 0,0327 | 151382,49 | 64871,81 | 4950 | 2825 | 2121 | 557,96 | 18,25 |
|  |  |  | 1000м3 грунта недобора | 86378,87 | 14018,47 |  |  | 458 | 54,76 | 1,79 |
| 2 | ТССЦпг-03-21-001-05 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км ЦЕНА=9,17*7,37 Кпз=7,37 (99) Объем: 32.7 * 1.8 | 58,86 | 67,58 |  | 3978 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР-01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (грунт, выгруженный из автомобилей-самосвалов)Козп=15,96 Кмат=6,49 Кэм=9,3 (288) НР= 100%*0,85( НР= 43 руб.) СП= 50%*0,85*0,8( СП= 17 руб.) | 0,0327 | 5335,43 | 4759 | 174 | 18 | 155 | 3,65 | 0,12 |
|  |  |  | 1000м3 грунта | 540,09 | 1016,33 |  |  | 33 | 3,97 | 0,13 |
| 4 | ТЕР-27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы Козп=15,96 Кмат=12,47 Кэм=5,98 (10491) НР= 149%*0,85( НР= 1854 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 949 руб.) Объем: ОКРУГ( 163.5 * 0.15; 2 ) | 0,2453 | 22932,38 | 20330,98 | 5625 | 586 | 4987 | 15,72 | 3,86 |
|  |  |  | 100м3 материала основани | 2388,41 | 3564,35 |  |  | 874 | 14,81 | 3,63 |
| 5 | Прионежская ГК | ЩПС 0-40 ЦЕНА=240/1,18*1,02*1,55 Кпз=1/1,18 (исключение НДС)Кпз=1,02 (склад)Кпз=1,55 (на м3) Объем: ОКРУГ( 24.53 * 1.22; 2 ) | 29,93 | 321,56 |  | 9624 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТССЦпг-03-21-001-60 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 60 км ЦЕНА=42,62*1,02*7,37 Кпз=1,02 (складские )Кпз=7,37 (99) Объем: ОКРУГ( 29.93 * 1.55; 2 ) | 46,39 | 320,39 |  | 14863 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ЭСНиЕРс-1-2-1-3 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ПОКРЫТИЙ КОМБИНИРОВАННЫМИ ДОРОЖНЫМИ МАШИНАМИ МОЩНОСТЬЮ ОТ 210 Л.С. ДО 270 Л.С. БЕЗ УВЛАЖНЕНИЯ ( НР= 4 руб.) ( СП= 4 руб.) | 0,038 | 590,68 | 590,68 | 22 |  | 22 |  |  |
|  |  |  | 10000М2 |  | 102,4 |  |  | 4 | 0,4 | 0,02 |
| 8 | ТЕР-27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов Козп=15,96 Кмат=5,37 Кэм=8,14 (10702) НР= 149%*0,85( НР= 39 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 20 руб.) Объем: ОКРУГ( ( 163.5 * 0.7 + 380 * 0.3 ) : 1000; 2 ) | 0,23 | 15058,96 | 390,48 | 3464 |  | 90 |  |  |
|  |  |  | т |  | 135,5 |  |  | 31 | 0,66 | 0,15 |
| 9 | 101-1561 4 квартал 2016 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | -0,2369 | 14229,6 |  | -3371 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 101-1797 4 квартал 2016 | Эмульсия битумно-дорожная | 0,2369 | 23366,27 |  | 5535 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТССЦпг-03-02-003-21 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 21 км (51-30) ЦЕНА=56,01*9,42 Кпз=9,42 (97) | 0,2369 | 527,61 |  | 125 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР-27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Козп=15,96 Кмат=7,41 Кэм=6,14 (10634) НР= 149%*0,85( НР= 9087 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 4651 руб.) | 0,598 | 470792,57 | 19813,53 | 281534 | 4178 | 11848 | 38,3 | 22,9 |
|  |  |  | 1000м2 покрытия | 6986,81 | 4978,88 |  |  | 2977 | 19,08 | 11,41 |
| 13 | 410-0005 1 квартал 2017 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | -57,7668 | 4581,79 |  | -264675 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР-27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Козп=15,96 Кмат=5,13 Кэм=2,11 (10648)Кпз=2 (до 5см) НР= 149%*0,85( НР= 25 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 13 руб.) | 0,598 | 75,69 | 3 | 45 | 20 | 2 | 0,18 | 0,11 |
|  |  |  | 1000м2 покрытия | 32,88 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | 14,4716 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 410-0006 4 квартал 2016 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б Объем: ОКРУГ( 57.7668 + 14.4716; 2 ) | 72,24 | 4110,17 |  | 296919 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТССЦпг-03-21-001-51 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 51 км ЦЕНА=37,77*1,02*7,37 Кпз=1,02 (складские )Кпз=7,37 (99) | 72,24 | 283,93 |  | 20511 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР-01-01-049-02 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2: прим. корыто под поребрик Козп=15,96 Кмат=3,53 Кэм=7,52 (551) НР= 100%*0,85( НР= 128 руб.) СП= 50%*0,85*0,8( СП= 51 руб.) Объем: 76 * 0.2 * 0.1 | 0,0015 | 151382,49 | 64871,81 | 227 | 130 | 97 | 557,96 | 0,84 |
|  |  |  | 1000м3 грунта недобора | 86378,87 | 14018,47 |  |  | 21 | 54,76 | 0,08 |
| 19 | ТССЦпг-03-21-001-05 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км ЦЕНА=9,17*7,37 Кпз=7,37 (99) Объем: 1.52 * 1.8 | 2,736 | 67,58 |  | 185 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР-01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (грунт, выгруженный из автомобилей-самосвалов) Козп=15,96 Кмат=6,49 Кэм=9,3 (288) НР= 100%*0,85( НР= 3 руб.) СП= 50%*0,85*0,8( СП= 1 руб.) | 0,0015 | 5335,43 | 4759 | 8 | 1 | 7 | 3,65 | 0,01 |
|  |  |  | 1000м3 грунта | 540,09 | 1016,33 |  |  | 2 | 3,97 | 0,01 |
| 21 | ТЕР-27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Козп=15,96 Кмат=6,12 Кэм=7,19 (10417) НР= 149%*0,85( НР= 11934 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 6108 руб.) | 0,76 | 35406,97 | 757,39 | 26909 | 9265 | 576 | 76,08 | 57,82 |
|  |  |  | 100м бортового камня | 12190,89 | 174,12 |  |  | 132 | 0,68 | 0,52 |
| 22 | 403-8022 1 квартал 2017 | Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 76 | 456,27 |  | 34677 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТССЦпг-03-01-001-21 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 21 км (51-30) ЦЕНА=23,61*7,36 Кпз=7,36 (91) Объем: ОКРУГ( 76 * 0.052 * 2.4; 2 ) | 9,48 | 173,77 |  | 1647 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР-27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии Козп=15,96 Кмат=16,79 Кэм=7,06 (10588) НР= 149%*0,85( НР= 721 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 369 руб.) | 0,13 | 18546,81 | 9732 | 2411 | 441 | 1265 | 21,89 | 2,85 |
|  |  |  | 100м шва | 3388,79 | 978,19 |  |  | 127 | 4,49 | 0,58 |
| 25 | 408-0122 1 квартал 2017 | Песок природный для строительных работ средний | 0,26 | 390,41 |  | 102 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Козп=15,96 Кмат=0 Кэм=0 (1573) НР= 84%*0,85( НР= 829 руб.) СП= 45%*0,85*0,8( СП= 362 руб.) Объем: 32 * 0.4 * 0.4 | 0,0512 | 22784,18 |  | 1167 | 1167 |  | 154 | 7,88 |
|  |  |  | 100м3 грунта | 22784,18 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР-23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы щебеночного Козп=15,96 Кмат=6,59 Кэм=8,89 (9465) НР= 137%*0,85( НР= 124 руб.) СП= 89%*0,85*0,8( СП= 65 руб.) Объем: 32 * 0.4 * 0.05 | 0,064 | 13726,27 | 598,21 | 878 | 101 | 38 | 10,2 | 0,65 |
|  |  |  | 10м3 основания | 1579,08 | 97,2 |  |  | 6 | 0,51 | 0,03 |
| 28 | 408-0022 1 квартал 2017 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | -0,8 | 924,36 |  | -739 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Прионежская ГК | ЩПС 0-40 ЦЕНА=240/1,18*1,02*1,55 Кпз=1/1,18 (исключение НДС)Кпз=1,02 (склад)Кпз=1,55 (на м3) | 0,8 | 321,56 |  | 257 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТССЦпг-03-21-001-60 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 60 км ЦЕНА=42,62*1,02*7,37 Кпз=1,02 (складские )Кпз=7,37 (99) Объем: ОКРУГ( 0.8 * 1.55; 2 ) | 1,24 | 320,39 |  | 397 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР-23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром до 250 мм: лотки и трубы Козп=15,96 Кмат=12,46 Кэм=6,96 (9537) НР= 137%*0,85( НР= 2083 руб.) СП= 89%*0,85*0,8( СП= 1096 руб.) | 0,32 | 8682,14 | 3810,88 | 2778 | 1511 | 1219 | 27,12 | 8,68 |
|  |  |  | 100м трубопроводов | 4722,24 | 890,73 |  |  | 285 | 4,05 | 1,3 |
| 32 | 103-0986 1 квартал 2017 | Трубы дренажные ПВХ гофрированные диаметром 91/100 мм | 24 | 56,27 |  | 1350 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Прайс | Труба гофр.110х6м с раструбом и упл. кольцом 1690,00 шт ЦЕНА=1690/1,18*1,02 Кпз=1/1,18 (исключение НДС)Кпз=1,02 (склад) | 4 | 1460,85 |  | 5843 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Прайс | Лоток водоотводный АКВА СТОП с пластиковой решеткой А 1000*135*100 ЦЕНА=477/1,18*1,02 Кпз=1/1,18 (исключение НДС)Кпз=1,02 (склад) | 8 | 412,32 |  | 3299 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТССЦпг-03-02-004-200 | Перевозка грузов IV класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км: лотки ЦЕНА=362,07*9,42 Кпз=9,42 (98) Объем: 8 * 1.5 : 1000 | 0,012 | 3410,7 |  | 41 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТССЦпг-03-02-004-201 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км ЦЕНА=1,52*9,42*177 Кпз=9,42 (98)Кпз=177 (377-200) | 0,012 | 2534,36 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР-47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную Козп=15,96 Кмат=11,59 Кэм=0 (15977) НР= 121%*0,85( НР= 9931 руб.) СП= 90%*0,85*0,8( СП= 5882 руб.) | 1,6 | 19475,54 |  | 31161 | 9642 |  | 40 | 64 |
|  |  |  | 100м2 | 6026,5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР-47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Козп=15,96 Кмат=1,92 Кэм=7,07 (15979) НР= 121%*0,85( НР= 2575 руб.) СП= 90%*0,85*0,8( СП= 1525 руб.) | 1,6 | 4461,08 | 2854,02 | 7138 | 1536 | 4566 | 5,99 | 9,58 |
|  |  |  | 100м2 | 959,83 | 602,65 |  |  | 964 | 2,74 | 4,38 |
| 39 | ТЕР-07-05-030-11 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т: прим. бетонные скамьи СК-6* Козп=15,96 Кмат=6,66 Кэм=7,25 (5256) НР= 163%*0,85( НР= 2435 руб.) СП= 100%*0,85*0,8( СП= 1191 руб.) | 0,08 | 35590,38 | 3123,95 | 2847 | 1687 | 250 | 122,57 | 9,81 |
|  |  |  | 100шт сборных конструкци | 21087,95 | 806,46 |  |  | 65 | 3,15 | 0,25 |
| 40 | Прайс Бетонкон | Скамьи СК-6* с доставкой ЦЕНА=8688,75/1,18*1,02 Кпз=1/1,18 (исключение НДС)Кпз=1,02 (склад) МЗ=5695 + 23950 : 8 | 8 | 7510,61 |  | 60085 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРр-68-37-002 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см Козп=15,96 Кмат=6,45 Кэм=9,42 (2406) НР= 109%*0,85( НР= 1003 руб.) СП= 60%*0,8( СП= 517 руб.) | 4 | 1226,52 | 48,51 | 4906 | 1078 | 194 | 1,74 | 6,96 |
|  |  |  | колодец | 269,4 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР-27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений Козп=15,96 Кмат=5,11 Кэм=9,42 (10827) НР= 149%*0,85( НР= 5870 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 3004 руб.) | 0,6 | 13399,44 | 1135,11 | 8040 | 4622 | 681 | 48,46 | 29,08 |
|  |  |  | 100м | 7703,25 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 401-0006 1 квартал 2017 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Объем: 30 * 0.1 * 0.1 * 0.5 | 0,15 | 3678,18 |  | 552 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | СварогМетПром | Газонное ограждение ГО ЦЕНА=475/1,18*1,0075 Кпз=1/1,18 (исключение НДС)Кпз=1,0075 (склад) | 60 | 405,56 |  | 24334 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТССЦпг-03-02-001-200 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км ЦЕНА=162,93*9,42 Кпз=9,42 (95) Объем: ( 6.8 ) * 30 : 1000 | 0,204 | 1534,8 |  | 313 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТССЦпг-03-02-001-201 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км ЦЕНА=0,69*9,42*177 Кпз=9,42 (95)Кпз=177 (377-200) | 0,204 | 1150,46 |  | 235 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР-01-01-049-02 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2: прим. корыто Козп=15,96 Кмат=3,53 Кэм=7,52 (551) НР= 100%*0,85( НР= 6401 руб.) СП= 50%*0,85*0,8( СП= 2560 руб.) Объем: 500 * 0.15 | 0,075 | 151382,49 | 64871,81 | 11354 | 6479 | 4865 | 557,96 | 41,85 |
|  |  |  | 1000м3 грунта недобора | 86378,87 | 14018,47 |  |  | 1051 | 54,76 | 4,11 |
| 48 | ТССЦпг-03-21-001-05 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км ЦЕНА=9,17*7,37 Кпз=7,37 (99) Объем: 75 * 1.8 | 135 | 67,58 |  | 9123 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР-01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (грунт, выгруженный из автомобилей-самосвалов) Козп=15,96 Кмат=6,49 Кэм=9,3 (288) НР= 100%*0,85( НР= 99 руб.) СП= 50%*0,85*0,8( СП= 40 руб.) | 0,075 | 5335,43 | 4759 | 400 | 41 | 356 | 3,65 | 0,27 |
|  |  |  | 1000м3 грунта | 540,09 | 1016,33 |  |  | 76 | 3,97 | 0,3 |
| 50 | ТЕР-27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы Козп=15,96 Кмат=12,47 Кэм=5,98 (10491) НР= 149%*0,85( НР= 5669 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 2902 руб.) Объем: 500 * 0.15 | 0,75 | 22932,38 | 20330,98 | 17199 | 1791 | 15248 | 15,72 | 11,79 |
|  |  |  | 100м3 материала основани | 2388,41 | 3564,35 |  |  | 2673 | 14,81 | 11,11 |
| 51 | Прионежская ГК | ЩПС 0-40 ЦЕНА=240/1,18*1,02*1,55 Кпз=1/1,18 (исключение НДС)Кпз=1,02 (склад)Кпз=1,55 (на м3) Объем: 75 * 1.22 | 91,5 | 321,56 |  | 29423 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТССЦпг-03-21-001-60 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 60 км ЦЕНА=42,62*1,02*7,37 Кпз=1,02 (складские )Кпз=7,37 (99) Объем: 91.5 * 1.55 | 141,825 | 320,39 |  | 45439 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР-27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов Козп=15,96 Кмат=5,37 Кэм=8,14 (10702) НР= 149%*0,85( НР= 60 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 31 руб.) Объем: 500 * 0.7 : 1000 | 0,35 | 15058,96 | 390,48 | 5271 |  | 137 |  |  |
|  |  |  | т |  | 135,5 |  |  | 47 | 0,66 | 0,23 |
| 54 | 101-1561 4 квартал 2016 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | -0,3605 | 14229,6 |  | -5130 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 101-1797 4 квартал 2016 | Эмульсия битумно-дорожная | 0,3605 | 23366,27 |  | 8424 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТССЦпг-03-02-003-21 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 21 км (51-30) ЦЕНА=56,01*9,42 Кпз=9,42 (97) | 0,3605 | 527,61 |  | 190 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР-27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Козп=15,96 Кмат=7,41 Кэм=6,14 (10634) НР= 149%*0,85( НР= 7597 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 3888 руб.) | 0,5 | 470792,57 | 19813,53 | 235396 | 3493 | 9907 | 38,3 | 19,15 |
|  |  |  | 1000м2 покрытия | 6986,81 | 4978,88 |  |  | 2489 | 19,08 | 9,54 |
| 58 | 410-0005 1 квартал 2017 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | -48,3 | 4581,79 |  | -221300 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР-27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Козп=15,96 Кмат=5,13 Кэм=2,11 (10648)Кпз=2 (5 см) НР= 149%*0,85( НР= 20 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 10 руб.) | 0,5 | 75,69 | 3 | 38 | 16 | 2 | 0,18 | 0,09 |
|  |  |  | 1000м2 покрытия | 32,88 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | 12,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 410-0006 1 квартал 2017 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б Объем: 48.3 + 12.1 | 60,4 | 4110,17 |  | 248254 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТССЦпг-03-21-001-51 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 51 км ЦЕНА=37,77*7,37*1,02 Кпз=7,37 (99)Кпз=1,02 (складские ) | 60,4 | 283,93 |  | 17149 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТЕР-01-01-049-02 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2: прим. корыто под поребрик Козп=15,96 Кмат=3,53 Кэм=7,52 (551) НР= 100%*0,85( НР= 120 руб.) СП= 50%*0,85*0,8( СП= 48 руб.) Объем: 70 * 0.2 * 0.1 | 0,0014 | 151382,49 | 64871,81 | 212 | 121 | 91 | 557,96 | 0,78 |
|  |  |  | 1000м3 грунта недобора | 86378,87 | 14018,47 |  |  | 20 | 54,76 | 0,08 |
| 64 | ТССЦпг-03-21-001-05 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км ЦЕНА=9,17*7,37 Кпз=7,37 (99) Объем: 1.4 * 1.8 | 2,52 | 67,58 |  | 170 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТЕР-01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 (грунт, выгруженный из автомобилей-самосвалов) Козп=15,96 Кмат=6,49 Кэм=9,3 (288) НР= 100%*0,85( НР= 2 руб.) СП= 50%*0,85*0,8( СП= 1 руб.) | 0,0014 | 5335,43 | 4759 | 7 | 1 | 6 | 3,65 | 0,01 |
|  |  |  | 1000м3 грунта | 540,09 | 1016,33 |  |  | 1 | 3,97 | 0,01 |
| 66 | ТЕР-27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Козп=15,96 Кмат=6,12 Кэм=7,19 (10417) НР= 149%*0,85( НР= 10993 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 5626 руб.) | 0,7 | 35406,97 | 757,39 | 24785 | 8534 | 530 | 76,08 | 53,26 |
|  |  |  | 100м бортового камня | 12190,89 | 174,12 |  |  | 122 | 0,68 | 0,48 |
| 67 | 403-8022 1 квартал 2017 | Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 70 | 456,27 |  | 31939 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТССЦпг-03-01-001-21 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 21 км (51-30) ЦЕНА=23,61*7,36 Кпз=7,36 (91) Объем: 70 * 0.052 * 2.4 | 8,736 | 173,77 |  | 1518 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР-27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений Козп=15,96 Кмат=5,11 Кэм=9,42 (10827) НР= 149%*0,85( НР= 4891 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 2503 руб.) | 0,5 | 13399,44 | 1135,11 | 6700 | 3851 | 568 | 48,46 | 24,23 |
|  |  |  | 100м | 7703,25 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 401-0006 1 квартал 2017 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 2,04 | 3678,18 |  | 7503 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Экодорснаб | Пешеходное ограждение "Крест" с горячим цинкованием 1,195*2,0м ЦЕНА=2950/1,18*1,0075 Кпз=1/1,18 (исключение НДС)Кпз=1,0075 (склад) | 25 | 2518,75 |  | 62969 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ТССЦпг-03-02-001-200 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км ЦЕНА=162,93*9,42 Кпз=9,42 (95) Объем: ( 14 + 6 ) * 25 : 1000 | 0,5 | 1534,8 |  | 767 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТССЦпг-03-02-001-201 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км ЦЕНА=0,69*9,42*177 Кпз=9,42 (95)Кпз=177 (377-200) | 0,5 | 1150,46 |  | 575 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 9

к муниципальной программе

Порядок

аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству

1.	Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий населённого пункта в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год (далее – муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием.

2.	В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

финансовое участие – финансирование выполнения работ из минимального и (или) дополнительного перечня работ за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 3 процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ;

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации Пряжинского городского поселения для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

3.	Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ в форме трудового и (или) финансового участия.

4.	Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

5.	Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

6.	Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию Пряжинского городского поселения (далее – администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

7.	Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (минимального перечня - в случае принятия такого решения) определяется как процент от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование указанных работ.

8.	Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Пряжинского городского поселения – Администрации Пряжинского городского поселения.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ, может быть открыт администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

9.	После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

10.	Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, но не позднее 1 мая 2017 года.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства не позднее 15 мая 2017 года в порядке и на условиях, определенных соглашением.

11.	Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования с момента их зачисления на лицевой счет.

12.	Администрация в течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств направляет в Финансовый орган Пряжинского национального муниципального района копию заключенного соглашения.

13.	На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

14.	Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

15.	Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Комитет ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

16.	Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией на финансирование минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

17.	Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

18.	Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Пряжинского городского поселения и  Общественной комиссией по реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 10

к муниципальной программе

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории

1.	Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Пряжинского городского поселения (далее  - Порядок).

2.	Для целей Порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации Пряжинского городского поселения для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

3.	Разработка дизайн-проекта обеспечивается заинтересованными лицами при содействии администрации Пряжинского городского поселения (далее – администрация).

4.	Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год (далее – муниципальная программа),

5.	В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ.

6.	Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

а)	осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству;

б)	разработка дизайн-проекта (при необходимости с участием представителей администрации);

в) утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан представить в общественную комиссию дизайн-проект не позднее 30 апреля.

8. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение № 11

к муниципальной программе

| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципальная программа «Формирования современной городской среды на территории Пряжинского городского поселения на 2017 год» | всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Пряжинского городского поселения | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 84,5 |
|  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |  |  | 1095,5 |
|  |  | безвозмездные* поступления в бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 25 |
|  | (наименование соисполнителя) |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование муниципального заказчика-координатора) |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование участника) |  |  |  |  |  |  |

* определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 год